## Sheet1
附件2
徐州市中心医院拟公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 产品要求 | 备注 | 限价（在用产品单价降低5%作为最高限价）
1 | 造口门诊 | 造口类用品 | 满足附件3所有产品 |  | 见附件3
2 | 骨科 | 石膏衬垫 | 宽15cm | 第二次挂网 | 2.185
3 | 麻醉科 | 膜肺（膜式氧合器） |  | 第二次挂网 | 4172.4
4 | 内镜室 | 咬口 | 咬口采用高密度聚乙烯树脂制成，具有良好的抗水性和化学稳定性；开口大小适中，防止病人非预期咬合；独立灭菌包装 |  | 0.9975
5 | 肺功能室 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 价格低、质量优良；要求试用 |  | 17.1
6 | 神经外科 | 头皮夹 |  | 第二次挂网 | 0.76
7 | 大外科及放射科 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 型号5-6.5F、耐高压、价格便宜；具有耐高压输液港不透射线标识符辅助标记，患者后期CT/MRI检查科正常进行；对于高压注射造影剂建议注射速度上限是5ML/S；硅胶隔膜三个触诊凸点以三角型布置，便于临床护理老师确认中心点进行输液针穿刺 |  | 5130
8 | 神经功能检查科 | 导电膏 | 导电性能好、粘度适中、使用后方便清理 |  | 304
9 | 神经功能检查科 | 心电极 | 耐用、遇水不易脱胶、导电性好阻抗低 |  | 1.52
10 | 神经功能检查科 | 针电极 | 提供不同长度，满足肥胖患者及儿童使用；针强度和韧性可靠；针材料适合皮肤穿刺和肌肉探查 |  | 62.7
11 | 神经功能检查科 | 凝胶 | 低致敏性，摩擦性好、最好磨皮脱脂可一次完成 |  | 178.41
12 | 心脏外科 | 钛夹 |  |  | 19
13 | 手术室 | 棉垫 | 尺寸42*42 |  | 11.4
14 | 手术室 | 医用纱布块 | 1、显影无菌：6*8*12P、45*45*12P、8*10*12P 2、不显影无菌：6*6*12P 3、清洁不显影：8*10*12P |  | 2.375
15 | 手术室 | 手术包 | 洞巾7个、中单3个、开刀巾4个；外层塑封包装 |  | 44.65
16 | 麻醉科 | 外周神经丛刺激针 |  |  | 209
17 | 心内科 | 密闭体液采集器 | 采集安全，由其女性患者；不易泄露尿液；留取量精准 |  | 9.025
18 | 城神经外科 | 一次性医用脑棉片 | 显影、全棉质 |  | 0.9975
19 | 重症医学科手术室 | 一次性气管切开插管 | 单独气管切开插管包装时最好有声门下吸引 |  | 71.25
20 | 重症医学科手术室 | 动脉留置针 | 有封堵阀 |  | 36.1
21 | 全科 | 弹性医用胶布 |  |  | 88.35
22 | 全科 | 医用胶带 |  |  | 0.8075
23 | 儿科 | 医用透气胶粘带 | 透气、粘性大、防过敏 |  | 2.85
24 | 儿科 | 无针接头 |  |  | 46.93
25 | 血透 | 伤口敷料 | 透析导管出口处使用，要求粘合力好、透气性强、抗菌强、易使用 |  | 2.28
26 | 麻醉科重症医学科 | 一次性使用中心静脉导管及附件 |  |  | 259.35
27 | 麻醉科 | 口垫 | 增加内镜检查的口垫 |  | 4.275
28 | 手术室 | 医用胶布（绑扎胶布） |  |  | 27.36
29 | 大外科手术室 | 医用无菌防护套 | 230*30、120*100、230*123、150*14、150*30、180*20 |  | 6.175
30 | 麻醉科 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-静脉插管 |  |  | 375.25
31 | 骨科 | 金属骨针（克氏针） | 规格：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 |  | 39.9
32 | 重症医学科 | 一次性使用呼吸机管路 | 内壁光滑无螺纹，配套一次性湿化罐；2根管路长度大概150-180cm；带加热导丝一次性呼吸管路；200最好限制在200元以内 |  | 26.6
33 | 超声科 | 隔离透声膜 | 材料要求：无毒、无味、耐高温 尺寸规格：与阴道超声探头匹配 密封性能：具有良好密封性，有效阻止体液渗透，不能在正常检查中破裂 透明度：弹性好超薄具有一定透明度，在检查过程中能够清晰观察探头与患者接触部位状况 生物兼容性：不会引起患者过敏反应或不适 |  | 1.425
34 | 麻醉科 | 医用升温毯 |  |  | 1443.05
35 | 血液科 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 套内配备的骨髓穿刺针和针头需连接紧密，无漏气现象，消毒物品齐全；同时保内要配备有20ml、10ml、5ml注射器加针头各1个 |  | 304
36 | 胸外科 | 一次性使用胸腔引流装置水封式 | 由引流瓶、引流导管、接头、漏斗组成；引流瓶由瓶体框架（旋转支架、挂钩）、水封管、引流接管、瓶盖组合而成；具备集液腔、水封腔和调压腔三种功能结构，能够同时进行液体、气体的收集和引流 |  | 71.25
37 | 介入诊疗中心 | 一次性使用压力传感器 | 压力测试准确，操作简化方便，长度满足临床要求，并提供配套的专用压力缆线 |  | 236.55
38 | 麻醉科 | 血液滤过器 |  | 第二次挂网 | 864.5
39 | CT室 | 一次性使用高压注射连接管 | 1.连接管长度30cm左右 2.导管材料安全健康，导管无有害物质析出，对人体安全无危害 3.连接管带单向阀，有防回流结构，防止液体回流造成污染 4.连接管能承受2.MPa（300psi）液体压力，无泄露 5.接头可以和高野注射器及静脉留置针机密连接，无渗漏 |  | 26.6
40 | 内分泌 | 持续葡萄糖监测系统-传感器套装 | 性能稳定、结果可靠、检测结果方便查阅，多平台同步、符合国家星系安全标准 |  | 712.5
41 | 高压氧 | 高压氧仓吸氧面罩 | 面罩硬度好，不易变形折叠；脸型贴合度好，面罩密封性佳，不易漏气：管道长度合适（100*150cm） |  | 52.25
42 | 生殖医学中心 | 玻化冻存管 | 产品应使用耐低温、耐腐蚀的无菌材料，结构良好稳定，具有高精度的尺寸公差，良好的密闭性，颜色艳丽，易于分辨，安全无毒；产品性价比高，满足市场需求 |  | 76
43 | 生殖医学中心 | 橡胶B超探头隔离护套 | 要求尺寸280mm*50mm，无菌、无油、无粉 |  | 6.65
44 | 肛肠科 | 人体润滑剂 |  |  | 33.25
45 | 肛肠科 | 直肠电极 |  |  | 254.6
46 | 妇科 | 电切灌洗液 | 每100ml含甘露醇5g，产品为无色澄清透明液体，无导电性；渗透压275mmol/L，PH4.5-6.5,无菌；规格3000ml/袋 |  | 39.9
47 | 妇科门诊 | 一次性使用无菌拭子 | 由拭子、护盖、套管组成，无菌状态，护盖直径12mm，合件长度160mm，拭子全长175mm |  | 0.475
48 | 产房 | 一次性使用麻醉用针 | 阴道分娩产妇行阴部神经阻滞麻醉时需使用22号穿刺针，粗细0.7，长度90 |  | 10.45
49 | 儿科监护室 | 一次性呼吸管路 | 新生儿呼吸机专用，预防新生儿感染发生，重症新生儿使用 |  | 459.8
50 | 麻醉科 | 一次性医用温度传感器探头 | 带智能 |  | 171.95
51 | 麻醉科 | 一次性使用体外循环配套静脉插管 |  | 第二次挂网 | 1738.5
52 | 麻醉科 | 一次性使用体外循环导管插管 |  | 第二次挂网 | 2185
53 | 儿科监护室 | 密闭式静脉留置针 | 新生儿专用，带正压接头的留置针，能防止堵管、针刺伤，意外脱管等 |  | 38
54 | 儿科监护室 | 透明敷料 | 透气、粘性大、防过敏 |  | 2.375
55 | 儿科监护室 | 新生儿集尿袋 | 新生儿专用，用于采集新生儿尿标本 |  | 174.8
56 | 儿科监护室 | 新生儿PICC管道（一次性使用中心静脉导管套装） | 新生儿专用，用于极低、超低出生体重儿，重症新生儿使用 |  | 1330
57 | 儿科监护室 | 吸氧麻醉面罩 | 充气式面罩，用于儿童专用肺功能监测 |  | 34.2
58 | 儿科监护室 | 一次性使用肺功能过滤器 | 用于肺功能检测仪器连接配套，起到呼吸气体过滤作用 |  | 27.55
59 | 儿童监护室 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 硅胶材质 |  | 21.85