## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2025年第二批拟公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 产品要求 | 备注 | 限价（元）
1 | 儿科监护室 | 新生儿集尿袋 | 容量100ml。用于新生儿尿液收集，可作化验需要，尿袋标有刻度可观察记录尿液量。自带黏胶层，粘贴型，男女均可用。一次性使用 | 四次挂网 | 1.43
2 | 心内科 | 密闭体液采集器 | 10ml，LZQ-02。 用于临床尿液样本的收集、运输和储存等。采用导流件与储液件结合，患者采尿快速，方便尿液采集，并实现即时密闭采集试管，减少尿液洒漏，有效避免采集试管污染和向空气中的扩散。采集试管可直接在检测仪上或使用试纸检测，检测时尿液不会溢出。 | 三次挂网 | 9.03
3 | 麻醉科 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-静脉插管 | 32F，34F，36F。用于体外循环单纯主动脉瓣或主动脉成形或置换手术。 | 三次挂网 | 375.25
4 | 肛肠科 | 直肠电极 | 生物刺激反馈仪(规格型号MLD B2)配套产品，直肠电极探头光滑舒适，贴合度好,可重复使用，与电极线衔接紧密，价格最低 | 三次挂网 | 254.6
5 | 手术室 | 一次性使用吸引导管（吸引器连接头） | 术中吸引伤口用吸引器专用连接头塑料材质，包括外套管、内吸管 | 二次挂网 | 5
6 | 眼科 | 一次性使用无菌手术膜 | 14cm*35cm 。用于眼科白内障手术，要求符合眼部尺寸，方便集水，便于医生操作。 | 二次挂网 | 6.175
7 | 重症医学科 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | BLS-101-BYA（与金宝血液净化机Prisma flex配套）。要求安全可靠，具有良好的生物相容性，不会对血液成分造成破坏；连接紧密，与透析设备和患者血管的连接部位设计合理，密封性好，能够有效防止血液泄漏，保证血液净过程的连续性和稳定性。 | 二次挂网 | 947.15
8 | 急诊科 | 一次性使用负压引流接管（吸引管） | 与 SC-IIIB 型自动洗胃机配套使用。洗胃机连接管要求（1）进液管末端装置有一定的重量，避免管道上浮导致进空气；末端还需要有过滤的装置，避免杂质进入仪器内；（2）排液管末端装置有一定的重量，避免管道过轻，排液时压力较大，末端过轻容易导致管道乱转污液飞溅；（3）进胃与出胃连接的是胃管，所以连接机器端需要是Y型，末端要有能够连接洗胃管的装置（洗胃管是24号）。三根管道为一套。 | 二次挂网 | 95
9 | 麻醉科 | 外周神经丛刺激针（D型） | 8mm和12mm。要求创伤小、显影好。 |  | 146.97
10 | 康复医学科 | 阴道电极 | 供医疗机构选择和适用型号的阴道电刺激或肌电生物反馈类主机配套使用，传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。由电极线、塑料基体和金属片组成，水滴形设计，更适应女性盆底。与生物刺激反馈仪SA9800配套使用。 |  | 218.5
11 | 肛肠科 | 一次性吸引灌流导管 | NX-YL-II，NX-YL-III。用于微创，腔镜手术。自带电源，自动加压冲洗，压力大小可调；可实现钝性剥离，能够建立手术通道，全程辅助手术操作；双管同冲同吸，杜绝交叉污染；及时清除腔内剥离的肿瘤细胞，减少转移、扩散风险。 |  | 1425
12 | 眼科 | 鼻泪道再通管 | RS型、RS-2型、 RT 型。用于鼻泪道手术。 |  | 1567.5
13 | 心外科 | 涤纶心脏修补材料（毡型） | 150mm*150mm，DFS-P-1515。加厚加大。用于心脏病大血管手术止血防切割组织用，毡型加厚，无菌、无热源，材质均匀，不允许折皱，不存在可脱落纤维，不存在明显的针眼及异常透光区 |  | 2660
14 | 麻醉科 | 一次性使用吸引管 | 心脏体外循环用 |  | 349.6
15 | 放疗科、乳腺外科、血液内科、PICC等 | 中心静脉置管护理套件 | 能够符合降低中心静脉血流感染的集束化措施，维护使用时能提供同质化的、优化的护理流程；符合INS指南推荐的洗必泰消毒棉棒，贴膜低敏透气舒适，配有预裁切线的无菌铺巾，同时适用于PICC/CVC导管和PORT患者的使用；产品消毒符合要求 |  | 33.7725
16 | 手术室 | 抗菌手术薄膜 | 脑科专用型（45cm*45cm，可集水）、抗菌手术薄膜（35cm*35cm、60cm*45cm不易起边、易剥离、含碘） |  | 31.1315
17 | 动态心电图室 | 一次性心电电极 | 医用一次性心电电极，主要用于动态心电图、运动平板试验等检查。要求佩戴舒适，粘贴牢固，抗干扰能力强，透气性良好，有一定抗过敏能力，粘贴面积不宜过大。该耗材用于配合动态心电图机（博英BI 9800等）、运动平板试验系统（GE T2100）等设备。 |  | 1.805
18 | 重症医学科 | 血浆滤过器 | 费森尤斯PLASMA FLUX P2dry。要求一次性使用、高效分离。与健帆血液净化机DX-10配套使用。 |  | 1377.5
19 | 放疗科、乳腺外科、血液内科、PICC等 | 预充式导管冲洗器 | 3ml、5ml。用于临床静脉输液导管冲封管。要求推注顺畅、操作简便节省操作时间；使用安全降低导管感染的风险；单支单独包装；方便拿取。 |  | 4.3
|  |  | 10ml。用于临床静脉输液导管冲封管。要求推注顺畅、操作简便节省操作时间；使用安全降低导管感染的风险；单支单独包装；方便拿取。 |  | 4.8
20 | 血液净化中心 | 空心纤维血液透析器 | 低通透析器，适用于急慢性肾衰竭的血液透析治疗,用于除去肾衰病人血液中不需要的代谢物和多余的水 分，主要有本体外壳、血液缓冲盖、中空纤维支撑体 及中空纤维组成，适用于各类品牌单泵血液透析机 | 需求两种不同品牌，病人有选择 | 49.21
|  |  | 高通量透析器，适用于急慢性肾衰竭的血液透析治疗。由外壳（聚丙烯）、透析膜（聚醚砜膜）、端盖 （聚丙烯）封口胶（聚氨酯胶）、保护盖（聚乙烯） 组成,适用于各类品牌单泵血液透析机 | 需求两种不同品牌，病人有选择 | 94.7625
21 | 血液净化中心 | 中空纤维透析器 | 滤器，用于急慢性肾衰竭的血液透析滤过治疗,采用伽马射线消毒，不会引起发热，适用于各类品牌双泵血液透析滤过机。 | 需求两种不同品牌，病人有选择 | 123.5
22 | 血液净化中心 | 血液净化装置的体外循环管路 | 本血液透析管路连接于血液透析器，由一组动脉管路和一组静脉管路及废液收集袋（Y型接头）组成，适用于除5008S机器之外的其他所有机型 |  | 15.2
23 | 血液净化中心 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 用于血液净化、透析、过滤、补液、传送药液一次性使用无菌器械。需求两种型号，一种是适用于贝朗双泵血液透析滤过机器的补液用管路，一种是适用于费森双泵4008S血液透析滤过机的补液用管路。 |  | 20.9
24 | 血液净化中心 | 空心纤维透析器 | 用于除去肾衰病人血液中不需要的代谢物和多余的水 分，主要有本体外壳、血液缓冲盖、中空纤维支撑体 及中空纤维组成，适用于各类品牌单泵血液透析机。 |  | 79.61
25 | 血液净化中心 | 血液透析浓缩液 | 与透析机、透析器配合使用，用于肾衰竭血液透析治疗，通过弥散、对流等原理，清除患者血液中的代谢废物、多余水分、调节酸碱平衡，其中A液一种无色或几乎无色的澄明液体，呈酸性。主要成分包括氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、葡萄糖等，适用于各型透析机。 |  | 50.35
|  |  | 与透析机、透析器配合使用，用于肾衰竭血液透析治疗，通过弥散、对流等原理，清除患者血液中的代谢废物、多余水分、调节酸碱平衡，其中B液一种无色的澄明液体，呈碱性，主要成分为碳酸氢钠，适用于各型透析机。 |  | 38.304
26 | 血液净化中心 | 一次性使用护理包 | 建议分成A、B包。 A包为内瘘护理包：上机包用治疗巾，医用手套，医用胶贴8，碘伏棉签（4根），创口贴、医用纱布两块，垃圾袋；下机包用：碘伏棉签（2-4根）、医用棉球（大）或纱布卷、棉卷、医用手套。 B包为导管包：除上述物品外，另备两个肝素帽，医用胶贴4条。 |  | 5.6525
27 | 血液净化中心 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 型号：17G、16G。有穿刺针（针头）、针柄（蝴蝶柱和固定蝴蝶翼）、软管（管路）、止流夹（止血夹）、内圆锥接头（母针基）、接头保护帽（母针基盖）、穿刺针保 护套（穿刺针护套）。 |  | 1.539
28 | 血液净化中心 | 中心静脉导管套件 | 一种不透射线的聚氨酯导管，配有毛毡卡夫和双腔外延管或配有双腔外延管，每根外延管带一个管夹和一个鲁尔接头：红色鲁尔接头用于动脉血液流出，蓝色鲁尔接头用于静脉血液回流，导管还配有封盖。 |  | 3325
29 | 血液净化中心 | 一次性使用血液灌流器 | 用于血液透析患者清除以β2微球蛋白（β2-MG）为代表的尿毒症中大分子毒素。 |  | 660.25