## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2025年第四批拟公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 产品要求 | 备注 | 限价（元）
1 | 麻醉科 | 心肌保护停跳液 | 心肌保护效果好，心脏停跳维持时间长，不影响手术操作，术后复跳率高。 | 首次挂网 | 930.05
2 | 麻醉科 | 膜式氧合器 | 适用于危重症长时间体外循环手术，预充量少，膜面积小，满足各类体外循环手术。 | 首次挂网 | 4028
3 | 耳鼻喉 | 通风管 | 植入型T型管，硅胶材质，拥有防黏连涂，减少分泌阻塞。 | 首次挂网 | 194.75
4 | 护理部/导管室 | 简易呼吸器 | 材质要求：为硅胶，需具备弹性、耐用性和耐消毒性，硅胶适合反复使用和灭菌处理，需配备储气袋与氧气连接管。容量要求：需有新生儿、儿童、成人不同规格。 | 首次挂网 | 646
5 | 护理部 | 一次性使用棉纱垫 （无菌显影纱布垫） | 40×40cm×4P或45×45cm×4P，单片独立包装，可显影。 | 首次挂网 | 3.42
6 | 手术室 | 医用无菌防护套 | 用于腔镜手术镜头的防护及使各种显微镜保持无菌状态。规格：230cm*30cm、120cm*100cm、230cm*123cm、200cm*30cm。 | 三次挂网 | 4.75-76
7 | 重症医学科/药剂科静配中心 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 1.含有输液软管，方便配置；2.容量为250ml/500ml/1000ml/3000ml等；3.无菌保障；4.具有较好的密封与防漏性能；5.若出现质量问题，能及时完成退换货及溯源分析。 | 首次挂网 | 32.11
8 | 口腔科 | 预成树脂牙科材料 | 适用于制作嵌体、高嵌体、贴面。型号：2914A2-LT size14L、2914A3-LT size14L、 2914A3.5-HT size14L。 | 首次挂网 | 1140
9 | 放疗科 | 定位膜 | 围绕定位精度、安全性、稳定性设计，匹配头部（U型）、头颈肩（颈肩及S型）、体部（欧式）等现有固定架，需满足精准固定、安全兼容、稳定耐用、患者舒适及资质溯源要求；具有形状固定功能且厚度＜3mm，60-70℃热水及烤箱可软化塑形、固化收缩率≤1%，且带透气孔、无影像伪影。 | 首次挂网 | 679.915
10 | 心脏外科 | 胸骨板 | 适应于成人胸骨正中切开术后胸骨的合拢固定，可调节范围20-55。 | 首次挂网 | 5509.05
11 | 心脏外科 | 术中支架系统 | 产品用于DaBakey I型主动脉夹层的手术治疗和部分DeBakey III 型主动脉夹层的手术治疗。 | 首次挂网 | 13300
12 | 心脏外科 | 双绒编织人造血管 | 产品用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉。此外，建议对需要在术前或术中进行全身肝素化处理的病人使用该人造血管、型号要求四分叉双绒编织人造血管、24/26/28mm*50cm。 | 首次挂网 | 29224.85
13 | 心脏外科 | 血管打孔器附件冠脉刀 | 供外科手术时在动脉/静脉血管壁上打一个圆形开口，以便后续血管移植/吻合等用。 | 首次挂网 | 197.6
14 | 心脏外科 | 干式二尖瓣瓣膜 | 适用于天然或人工二尖瓣干瓣心脏瓣膜的置换，型号要求：11400M25/27/29/31。 | 首次挂网 | 121600
15 | 心脏外科 | 干式主动脉瓣膜 | 适用于天然或人工主动脉干瓣心脏瓣膜的置换，型号要求：11500A19/21/23/25/27。 | 首次挂网 | 93100
16 | 心脏外科 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 与MZ-RFS-I型射频消融系统配合使用，用于心、胸外科手术中对组织的消融。 | 首次挂网 | 16758
17 | 心脏外科 | 心包生物瓣膜 | 适用于行天然或人工二尖瓣置换术的患者。适用于行天然或人工主动脉瓣置换术的患者。 | 首次挂网 | 49708.75
18 | 心脏外科 | 主动脉带瓣管道 | 适用于需替换的主动脉瓣膜和升主动脉。 | 首次挂网 | 19403.75
19 | 心脏外科 | 吻合术辅助器械 | 用于心外科医生在停跳或不停跳冠脉搭桥手术中，在无动脉粥样硬化疾病的升主动脉上行1至3个近端吻合时使用，以替代部分阻断钳。 | 首次挂网 | 10925
20 | 心脏外科 | 左心耳闭合系统-心耳夹 | 适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术，以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗。 | 首次挂网 | 17100
21 | 心脏外科 | 人工心脏瓣膜 | 型号：40019\40021\40023\40025\40027。 适用范围：用于替换病变、受损、功能失调的自体或者人工生物瓣膜。 | 首次挂网 | 75905
22 | 心脏外科 | 瓣膜成型带/环 | 型号：RL24\638RL26\638RL28\638RL30\638RL32\638RL34\638RL36\638RL38。适用范围：适用于病理性二尖瓣的重建和或重塑，经过适当修复和瓣环重塑可以纠正瓣环功能性不全或狭窄。 | 首次挂网 | 9747
23 | 血液净化中心 | 空心纤维透析器 | 用于除去肾衰病人血液中不需要的代谢物和多余的水分，主要有本体外壳、血液缓冲盖、中空纤维支撑体及中空纤维组成，适用于各类品牌单泵血液透析机。 | 二次挂网 | 79.61
24 | 血液净化中心 | 血液透析浓缩液 | 与透析机、透析器配合使用，用于肾衰竭血液透析治疗，通过弥散、对流等原理，清除患者血液中的代谢废物、多余水分、调节酸碱平衡，其中A液一种无色或几乎无色的澄明液体，呈酸性。主要成分包括氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、葡萄糖等，适用于各型透析机。 | 二次挂网 | 50.35
|  |  | 与透析机、透析器配合使用，用于肾衰竭血液透析治疗，通过弥散、对流等原理，清除患者血液中的代谢废物、多余水分、调节酸碱平衡，其中B液一种无色的澄明液体，呈碱性，主要成分为碳酸氢钠，适用于各型透析机。 |  | 38.304
25 | 血液净化中心 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 型号：17G、16G。有穿刺针（针头）、针柄（蝴蝶柱和固定蝴蝶翼）、软管（管路）、止流夹（止血夹）、内圆锥接头（母针基）、接头保护帽（母针基盖）、穿刺针保护套（穿刺针护套）。 | 二次挂网 | 1.539