## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2026年第一批拟公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 申请医用耗材名称 | 产品要求 | 备注 | 限价
2026101 | 骨关节科 | 髋关节假体系统-双极头 | 生物固定，假体设计合理，符合国人解剖特点，表面微孔有利于骨长入，工具操作简单、精准，品牌定位高，知名度高，临床上口碑好，专业领域影响力广。 | 首次挂网 | 3887.4
2026102 |  | 单髁膝关节假体系统 | 固定平台和活动平台都需要，骨水泥固定，截骨量较小，工具操作简单、精准，品牌定位高，知名度高，临床上口碑好，专业领域影响力广。 | 首次挂网 | 8892
2026103 | 肾内科 | 碘液微型盖 | 1.感染预防效果，拥有行业内广泛认可和引用的大型随机对照临床试验数据支持。能与百特双联系统配合碘液帽，可使腹膜炎发生率显著降低。2.长效消毒机制： 内部含有的碘伏海绵或溶液，在旋紧后能对接头/路厄氏锁的螺纹及尖端进行360°包裹和持续消毒，作用时间可持续至下一次换液，提供持久屏障。3.操作极度简便，标准化程度高：采用 “一拧一换” 的操作。使患者容易操作。4.助力医疗质量提升与质控达标，优化护理流程，提高效率。 | 首次挂网 | 1.23
2026104 | 心内科 | 血管造影导丝 | 冠脉造影使用，通过性好，不锈钢材质、头端J型，PTFE涂层 | 首次挂网 | 132.05
2026105 |  | 血管造影导管 | 冠脉造影使用，适用左右冠脉血管 | 首次挂网 | 123.5
2026106 |  | Y形连接器 | 冠脉介入治疗中止血阀，止血伐通过按压或旋转止血 | 首次挂网 | 176.7
2026107 |  | 切割球囊导管/系统 | 冠脉介入钙化病变使用，要求通过性好，金属切片、满足120度直线三方向切割 | 首次挂网 | 5415
2026108 |  | 压力导丝 | 评估冠脉病变严重程度 | 首次挂网 | 14250
2026109 |  | 血管鞘组 | 6F薄壁鞘管，冠脉造影使用，用于桡动脉纤细患者要求管外径小于2.5mm | 首次挂网 | 568.1
2026110 |  | 导引导丝 | 冠脉闭塞病变时使用，全亲水涂层、无无预塑形，不锈钢与铂镍材质，外径0.36mm头端硬度分别为1.2-1.8g、4.1g | 首次挂网 | 882.55
2026111 |  | 旋磨用导引导丝 | 波科冠脉旋磨手术配套产品 | 首次挂网 | 973.75
2026112 | 血液科 | 一次性使用血液成分分离器 | 采集红细胞、血浆置换，适用于费森尤斯COM.TEC | 首次挂网 | 1140
2026113 |  | 血小板套件 | 双针采集血小板PRP，适用于费森尤斯COM.TEC | 首次挂网 | 1159
2026114 |  | 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件（P1R） | 血浆吸附、可另接第三方吸附柱，适用于费森尤斯COM.TEC | 首次挂网 | 1833.5
2026115 |  | 一次性使用血液成分分离器 | 采粒细胞等，适用于费森尤斯COM.TEC | 首次挂网 | 1900
201 | 内镜中心ERCP | 一体式取石/碎石网篮 | ERCP手术用 近年巨大结石患者的比例也不断上升，为给患者提供更加优质的医疗服务，科室急需引进一款多功能取石网篮，目前科室内仅有取石网篮或者碎石网篮，并没有取石碎石一体式的网篮，为了降低患者医疗成本，故考虑引进取石碎石一体式网篮。 | 不足三家， 二次挂网 | 2261
204 |  | 非血管腔道导丝 | 食管支架用 头部三重防脱设计，杜绝掉头；头端5cm亲水涂层，较柔软，插管通过性强，不易产生针刺效应（刺伤胆管）；进口PTFE 斑马涂层，导丝表面更加光滑，通过性能更好，对组织无任何刺激。 | 不足三家， 二次挂网 | 1444
206 |  | 取石球囊导管 | ERCP手术用 造影剂腔增大，注射时间短，业内最优；三腔导管设计（导丝腔、注液腔、注气腔），使插入和造影能够顺畅进行；球囊两端不透光标记，方便X线下定位；渐细的导管设计，提高了对乳头部的插入性；一种球囊多种直径，满足不同病人的需求。 | 不足三家， 二次挂网 | 1510.5
207 |  | 一次性使用取石球囊 | ERCP手术用 三腔导管设计，球囊两端显影标记定位准，球囊抗刺穿力强。 | 不足三家， 二次挂网 | 1105.8
209 |  | 一次性使用鼻胆引流导管 | ERCP手术用 多侧孔引流效果佳，抗折性和形状记忆及显影性好；型号齐全，可选范围大(鼻胆引流管可配合独家专利导管夹使用）；薄壁大腔，引流顺畅；软硬适中，顺应性强。 | 不足三家， 二次挂网 | 373.331
210 |  | 一次性使用胆道引流导管 | ERCP手术用 | 不足三家， 二次挂网 | 492.575
211 |  | 一次性使用胆管内引流管 | ERCP手术用 单猪尾7F*5、7F*7、双猪尾7F*7 简便置入、显影定位准、规格型号全。 | 不足三家， 二次挂网 | 422.75
212 |  | 胆道扩张导管 | ERCP手术用 6F、7F、8.5F、9F 用于扩张乳头开头、胆管狭窄或胰管狭窄。不透X光标记带提示扩张探条最粗的位置。不透X光材质的鞘管，保证全程显影性。 有6-11.5F粗细选择。 | 不足三家， 二次挂网 | 722
213 | 内镜中心ERCP | 胆道/胆管支架 | ERCP手术用 覆膜或不覆膜支架， 塑料或金属或镍钛合金丝编织 双猪尾7F*5 双猪尾10F*3 或8*80或8*60，腔大壁薄，引流效果好；多尺寸配置，柔顺性和径向支撑性好，能够有效防止支架移位，具有较高的机械强度和支撑性能，能够保持稳定的胆道引流功能。 | 不足三家， 二次挂网 | 胆管支架限： 721.05 覆膜胆道支架限：4388.05 不覆膜胆道支架限：3163.50
214 |  | 胰管支架 | ERCP手术用，塑料材质或聚乙烯材质 单猪尾设计，腔大壁薄，引流效果更优，加强可视性，便于准确放置和随访检查，多侧孔引流，头段渐细置入更顺畅。不透X光标记，支架放置定位更精准。兼具推送性和柔软度。直径有5F和7F，长度3-15公分。 | 不足三家， 二次挂网 | 759.05
215 | 内镜中心 胃肠镜治疗 | 肠道支架 | 胃肠镜治疗用1.产品支架置入器表面涂亲水涂层使支架更容易过弯道肠道和狭窄段大大提高手术成功率。2.产品拥有市场上最长的置入器，置入器是230cm长，国产180cm长，使本产品到达更远病变端，更好满足临床需求。 3.持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部。4.双球头设计，符合肠道结构，不易移位。5.支架在影像设备下清晰明显，定位准。6.金属网管外管，管材强度及柔顺性好,内管强度好，前端软头材质软，对粘膜损伤少。7.可经内镜活检孔道置入器，提升产品过狭窄性能。 | 不足三家， 二次挂网 | 7125.00 （带推送系统的限价：12825.00）