## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2026年第三批公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 申请医用耗材名称 | 产品要求 | 备注 | 限价
2026301 | 皮肤科/整形美容科 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 该产品有国家三类械字号认证，有医保编码，自带利多卡因，适用于面部真皮浅层注射。 | 首次挂网 | 361
2026302 | 皮肤科 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 该产品为一次性使用产品，有医疗器械生产许可。 | 首次挂网 | 142.5
2026303 | 儿科监护室 | 脐血管导管 | 用于脐动静脉置管，能够输液，静脉营养、血压监测、换血等治疗。带X光显影能定位，规格3.5 Fr, 单腔/双腔可选，配备标准接头，三通与无针输液针头，管体柔软。 | 首次挂网 | 524.4
2026304 | 内镜中心/呼吸科 | 一次性使用电圈套器 | 消化科：要求有0.3mm和0.4mm丝径可供选择且两种丝径都可以进行冷热混切；三股钢丝编织，息肉边缘切割完整无毛刺；人体工学手柄重量更轻，护士操作更便捷；通电效果好，割切迅速。 呼吸科：用细的圈套器，例如：直径1.8mm的，才能通过钳道2.0的工作钳道可供选择且两种丝径都可以进行冷热混切；三股钢丝编织，息肉边缘切割完整无毛刺；人体工学手柄重量更轻，护士操作更便捷；通电效果好，割切迅速，气管内肿瘤，异物，尤其段支气管内的肿瘤，必须细的气管镜才能插入到段支气管内。 | 首次挂网 | 323
2026305 | 重症医学科二区/呼吸监护室 | 一次性使用吸痰包 | 1.配合可弯曲支气管镜，用于肺泡灌洗操作中无菌、密闭、负压回收肺泡灌洗液（BALF），满足病原学、细胞学、分子检测等标本采集。 2.一次性无菌使用。 3.由标准支气管镜接口、三通 / 切换阀、密闭收集瓶、负压连接管、防倒流装置、密封盖组成;整体为密闭式设计，杜绝标本泄漏与交叉污染。 4.收集瓶标称容量：≥70mL（常用 50–70mL），满足单次灌洗回收量需求。 5.前端接口：兼容各品牌常规可弯曲支气管镜活检 / 吸引通道，负压端接口：适配医院中心负压 / 负压吸引器标准接头。 6.瓶体 / 管路：医用级聚丙烯（PP）/ 医疗级 PVC，透明可视，便于观察标本量与性状;内壁：低细胞吸附 / 硅化处理，减少细胞与蛋白黏附，保障检测准确性;生物相容性：无细胞毒性、无致敏、无刺激，符合 YY/T 0268 要求; 7.操作便捷：一键切换灌洗 / 吸引 / 密闭封存，减少操作步骤;标本保护：支持常温 / 2–8℃短期转运，适配细胞学、微生物、核酸等多项目检测;标识清晰：包装印有产品名称、规格、灭菌标识、批号、失效期、注册证号、使用。 | 首次挂网 | 3.914
2026306 | 心内科 | 漂浮导管 | 与HemoSphere高端血流动力学监护仪配套，6腔或7腔漂浮导管。 | 首次挂网 | 4084.05
2026307 | 眼科 | 超乳液流套件 | 产品用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道。 | 首次挂网 | 493.05
2026308 | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 | 眼科手术辅助用品，用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。 | 首次挂网 | 1330
2026309 | 血管外科/介入科 | 大动脉覆膜支架系统 | 产品适用于B型主动脉夹层和降主动脉扩张性疾病的腔内血管介入治疗。支架近端尽量不带裸支架或裸支架区域长度小于15mm，支架为直管型，长度小于20cm，直径满足临床患者不同血管条件，柔顺性通过性好，对近端主动脉弓部刺激小，TIP头尽量要短，配套相应输送鞘管要型号齐全，有不同的锥度，更好的适应人体血管的走向。要求：1.大动脉覆膜支架系统应该由覆膜支架和输送器组成，其中的覆膜支架由覆膜和超弹性金属支架组成，近端裸支架为后释放，需要有加强筋可以满足精确定位和术中体外打开支架开窗重新回装。2. 支架近端有预制好的微孔区域 支架置入后可顺利应用导丝通过微孔行主动脉弓部的开窗重建左锁骨下动脉。 | 首次挂网 | 52250
2026310 | 血管外科/介入科 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 使用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗。要求：1.腹主动脉覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和骼动脉廷长支架，腹主动脉分叉支架为分叉型结构设计，包含近端裸支架、覆膜支架主体以及长分支和短分支，其中近端裸支架带倒刺，可提供足够的锚定力。2.主体支架长度110-160cm，输送鞘尽量柔软，直径小，16F-20F，通过性好，髂动脉配套延长支架长度为80cm到155cm，不同长度及型号直径小，14F-18F，通过性好。使用于肾下型瘤颈扭曲的腹主动脉瘤的腔内治疗，满足不同型号要求，可调控回收再次定位增加精确定位释放最佳，输送器柔软直径小，通过性好。 | 首次挂网 | 67344.55
2026311 | 血管外科/介入科 | 导引鞘系统-导引鞘 | 介入科：该产品应由带有止血阀和侧面端口的导引鞘以及在近端带有锥形端的旋锁接口的扩张器组成。采用PTFE内芯，有效减小摩擦力，聚合物外层，可顺利推进，不会损伤血管内壁。不锈钢线圈缠绕，在过弯区有非常好的抗折能力，不会损失器械有效通过的空间。头端有铂金标记，可使术者清晰判断导引鞘头端位置。型号尺寸齐全，可拆卸止血阀，使用方便，4-8F，可匹配各类手术使用。 血管外科：适用于能到达预定血管部位，可以通过大动脉覆膜支架和相关支架和球囊，一站式按压式止血阀调节阀，可顺畅输送多种器械，减少失血，亲水涂层，输送顺畅；旋转卡扣锁定，结合需要牢固，穿刺更稳定；清晰显影管身+远端Mark示标，精准定位；型号齐全，满足临床需求。 直径约14F到24F，长度≥35cm。 | 首次挂网 | 2315.15
2026312 | 血管外科/介入科 | 导丝 | 超硬导丝带PTFE涂层的不锈钢导丝，长度≥260cm。头端带有4cm长软头，软头内含有一个弹簧，用于加强导丝显影性能。长度<260cm规格的软头4cm-7cm，软头内均含有相应长度的弹簧。导丝用于辅助其他器械(不包括导丝)建立解剖通路，并用于支持医疗器械的输送。导丝到达目标部位后，其他器械，如鞘管、导管、支架、或者血管内植入物能通过导丝在血管系统内实现定位或操作。 | 首次挂网 | 4014.7
2026313 | 血管外科 | 标测造影导管 | 适用于外周手术中，插入血管系统，注射或输入对照介质或液体，进行血管造影，测量血管病变长度。 | 首次挂网 | 1561.8
2026314 | 血管外科 | 人工血管 | 适用于下肢动脉，髂股动脉，内脏动脉，颈部分支动脉重建转流，直径6mm-8mm，带支撑环。 | 首次挂网 | 10925
2026315 | 介入科 | 自膨式颅内支架 | 支架用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤。支架为自膨式，具有两根不透X线的铂铱合金丝确保沿整个支架长度及直径的可见性。支架预先装载在插入导引管內的推送导丝上。推送导丝为镍-钛形状记忆合金金属丝，覆有PTFE涂层，头端有一个铂铱合金不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。具有远超激光雕刻支架的血管壁顺应性;支架释放90%可回收，保证手术精准定位;具有全面的型号规格，覆盖直径小于2mm～接近7mm的病变范围，最大尺寸规格不小于5.5mmx75mm;2.5mm直径规格的支架可以通过0.17in微导管释放。 | 首次挂网 | 23071.7
2026316 | 介入科 | 血流导向密网支架 | 产品由密网支架和输送元件组成，附有或另配输送导管。密网支架由镍钛合金和/或铂钨合金编织而成。输送元件由输送杆和导入鞘组成，输送杆由输送杆导丝、变径弹黄、显影弹簧、固定弹簧、热缩管、PI管、硅胶管等组成。输送导管由微导管和塑形针组成，管身远端外表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比﹤2）的囊状或梭形动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。产品直径2.0-3.0可经过17系统微导管输送，可到达更远端细小血管，最大程度减少对远端细小血管的损伤。同时具有前后循环适应症。 | 首次挂网 | 74100
2026317 | 介入科 | 选择性导管 | 该产品供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断或治疗。该产品是由聚酰胺、304V不锈钢、聚醚酰胺弹性体材料制成，带有聚四氟乙烯亲水性涂层，头端至柔性远端有4个铂合金X线标记。产品应为可分离式头端设计，解决液体栓塞剂返流粘管造成的粘管、留管并发症，从而延长液体栓塞剂注射时间使其能充分弥散栓塞病灶，增加手术便利性和安全性;远端超柔软头端具有市面上最细的1.2F的外径规格，可进入小于1mm的远端迂曲细小血管;可兼容多种常见的液体栓塞剂，支持不同手术方案。 | 首次挂网 | 19949.05
2026318 | 介入科 | 组织胶水 | 该组织胶应适用于动脉性出血（消化道动脉栓塞治疗消化道出血、支气管动脉栓塞治疗肺咯血、肾动脉分支栓塞治疗肾出血、子宫动脉栓塞治疗产后出血、其他外伤及穿刺损伤动脉引起的动脉破裂出血等）；静脉性出血（胃底静脉曲张栓塞的治疗等）；血管畸形栓塞治疗（静脉畸形、动静脉畸形、动静脉瘘栓塞治疗等）。主要成分为α-氰基丙烯酸正丁酯（含量≥99%），成分纯度高，属于NBCA胶，稳定性好；具有很好的弥散性，能够均匀分布在曲张静脉丛中，提高栓塞效果；能快速固化和阻断血流，即刻止血，精确的栓塞曲张静脉的血管床，确保血管的彻底堵塞，达到治疗效果。 | 首次挂网 | 1063.525
2026319 | 介入科 | 微导丝 | 用于引导选择性导管插入颅内分支血管，建立颅内分支血管內通路。 结构及组成:包括微导丝、导引针和扭矩器。微导丝由绕丝、远端芯丝、近端芯丝组成。涂有亲水涂层。头端形状可具有直型、J型和双角型三种。 产品特点： 1.具有远端外径为0.007in和0.008in的规格，远端血管专用导丝，具有极强的到位能力，可常规应用于动静脉畸形、动静脉瘘等复杂脑血管病。 2.具有外径为0.012in，0.014in以及0.012-0.014in渐变规格的主力工作导丝，并提供预塑型双弯这一独特设计，满足临床对于中高难度血管条件下微导丝到位性和耐久性的要求。 3.微导丝采用头端弹簧圈缠绕镍钛合金和不锈钢复合材料磨削芯丝的设计，头端柔软无创，减少血管穿孔等常见并发症风险。 | 首次挂网 | 7220
2026320 | 介入科 | 微导管 | 密网支架配套微导管。微导管由导管和塑型针两部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灵菌，一次性使用。产品要求具有以下特点:1.型号丰富: 微导管具备0.017/0.021/0.027/0.033inch四种内径、135cm/150cm/155cm三种长度，满足不同规格器械的使用; 2.功能齐全: 微导管可输送各类支架，如：血流导向密网支架、动脉瘤辅助支架、取栓支架在内的多种介入器械，适配性强; 3.性能优异：中间编织丝采用镍钛合金编织，区别于常规不锈钢编织，柔软好到位的同时支撑力更强，为器械到位提供更稳定的输送平台; 4.安全可靠: 头端柔软，输送时有效避免损伤血管内膜，安全性高。 | 首次挂网 | 9309.05
2026201 | 康复工程部 | 成品矫形器 | 1.产品应符合国家医疗器械安全有效等管理规定。 2.外观要求：应无臭、无味、平整、干燥，厚薄均匀、清洁、无尘，无霉斑，表面不应有斑疤、裂孔及破损等缺陷。部件外表面应光滑洁净，无毛刺，表面平整或圆弧过渡，同一材质零件应色泽均匀一致，无明显划伤、裂纹等缺陷。产品铆接处应平整、光滑、牢固，紧固用尼龙搭扣应穿退方便，锁扣牢靠。 3.固定器主要用于人体上肢、下肢和躯干的骨折、损伤或者术后的外固定和支撑；固定器形状需符合人体解剖学形态和生理曲度、吻合人体关节骨突部位的形状，并在侧方给与肌肉软组织一定的压缩量； 固定器不能对骨突部位和伤口产生压迫，骨突部位和伤口需要适当减压和缓冲。 | 不足三家，二次挂网 | /
2026202 | 康复工程部 | 外固定低温板材 | 1.产品应符合国家医疗器械安全有效等管理规定。 2.材料性能：热塑板材需可塑、记忆性佳，硬度40-70D；增强材料确保结构强度。 3.生物安全：接触皮肤部分需通过ISO 10993生物相容性测试，无刺激、无毒。 4.质量控制：建立可追溯体系，满足疲劳强度（如>40000次）等物理性能要求。 | 不足三家，二次挂网 | /