## Sheet1
附表1：本部消毒供应中心改造需求设备明细表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本要求 | 备注
1 | 洁净蒸汽发生器 | 台 | 3 | 120KW
2 | 分气缸 | 套 | 1 | 5口
3 | 水处理系统 | 套 | 1 | 4吨
4 | 热水器 | 台 | 2 | 300L
5 | 干燥柜 | 台 | 1 | 500L
6 | 高压蒸汽生物阅读器 | 台 | 1 | 10分钟
7 | 环氧乙烷生物阅读器 | 台 | 1 | 3小时
8 | 腔镜清洗工作站 | 套 | 1 | 4槽+干燥台
9 | 扫码枪 | 台 | 2 | 追溯系统配套用
10 | 串口服务器 | 台 | 6 | 追溯系统配套用