## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2026年第四批公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 申请医用耗材名称 | 产品要求 | 备注 | 限价
2026401 | 心脏外科 | 牛心包主动脉瓣、二尖瓣生物瓣膜 | 1.适用于适合大尺寸需求及微创瓣膜置换术。 2.尺寸：25mm-35mm（二尖瓣组织环直径） 19mm-29mm（主动脉瓣组织环直径） 。 3.配套：含持瓣器、测瓣器等必要器械。 | 首次挂网 | /
2026402 | 心脏外科 | 干式主动脉、二尖瓣生物瓣膜 | 1.适用于微创瓣膜置换术、中低龄患者、二尖瓣置换患者（二尖瓣承受的血流剪切力更大，更易钙化）、未来考虑行“瓣中瓣”治疗的患者。 2.尺寸：25mm-35mm（二尖瓣组织环直径） 19mm-29mm（主动脉瓣组织环直径）。 3.配套：含持瓣器、测瓣器等必要器械。 | 首次挂网 | /
2026403 | 心脏外科 | 血管采集内窥镜 | 1.用于实现微创采集冠状动脉旁路移植术的静脉（大隐静脉）。 2.具备全自动恒压吹胀功能，压力范围需覆盖30-150mmHg可调，具备漏气自动检测与报警功能。需兼容不同口径（如3mm-8mm）的血管采集套管。含高清摄像头接口、冷光源接口及独立的气腹维持模块。要求具备防雾、防血功能，具备至少2个辅助操作孔道，集成负压吸引功能，保持术野清晰。 | 首次挂网 | /
2026404 | 心脏外科 | 一体式人工血管术中支架系统 | 1.适用于Stanford A型夹层、主动脉弓部多分支重建、严重扭曲或瘤颈极短的病变及于深低温停循环耐受度差的高危患者群体。 2.支架网孔需具备极高的抗疲劳强度与径向支撑力，人工血管覆膜材料需具备优异的血流动力学顺应性，输送系统需具备良好的柔顺性与推送性，支架的释放过程必须平稳可控，具备明确的定位锁定机制。 | 首次挂网 | /
2026405 | 心脏外科 | 二尖瓣瓣膜成型环（全环） | 1.适用于高难度的复杂二尖瓣修复手术（例如缺血性二尖瓣反流、风湿性病变或伴有明显左室重构的患者）。 2.具备三维马鞍形（Saddle-shaped）设计，具备良好的生物相容性与疲劳强度，环体上应带有清晰的射线显影标记、刻度点或解剖定位设计。 | 首次挂网 | /
2026406 | 心脏外科 | 微创心脏组织固定器 | 1.适用于小切口瓣膜置换、胸腔镜下搭桥等微创术式。 2.具备强大的真空吸附力或机械自锁功能；工作头（如吸角或夹持臂）应具备多自由度调节或柔性弯曲功能，需兼容常规胸腔镜通道，具备防误吸与压力监测报警机制，并配备无菌的一次性耗材组件以满足感控要求。 | 首次挂网 | /
2026407 | 心脏外科 | 微创房颤射频消融单极笔 | 1.适用于微创与腔镜房颤射频消融。 2.具备严格的漏电报警与温度监控机制，具备冲洗功能的单极笔，手柄需符合人体工学，具备灵活的调节角度（如柔性颈部）。 | 首次挂网 | /
2026408 | 心脏外科 | 免缝合主动脉瓣生物瓣 | 1.适用于微创瓣膜、小瓣环、瓣环组织破坏（如二次手术瓣周漏）、多瓣膜复合手术。 2.19mm-29mm（主动脉瓣组织环直径），有效开口面积需大于同尺寸传统缝合生物瓣20%以上。 3.配套：含持瓣器、测瓣器等必要器械。 | 首次挂网 | /
2026409 | 心脏外科 | 人工血管 | 直人工血管适用于主动脉、降主动脉、腹主动脉等大血管的单纯置换或旁路重建手术，可用于Stanford A型主动脉夹层累及升主动脉、主动脉瘤、主动脉粥样硬化性狭窄等病变的血管替换，也可用于部分外周大血管的重建手术。 带窦直人工血管专门适用于主动脉根部病变的修复场景，可用于主动脉窦瘤、主动脉根部扩张、主动脉瓣关闭不全合并窦部病变的患者。 四分支人工血管主要适用于全主动脉弓置换手术，是Stanford A型主动脉夹层累及主动脉弓部的核心耗材。 带窦四分支人工血管适用于同时合并主动脉窦瘤、主动脉根部扩张和主动脉弓夹层/动脉瘤的复杂病例。 要求：尺寸覆盖齐全，需搭配术中支架系统使用。 | 首次挂网 | /
2026410 | 手术室 | 一次性无菌导尿管 | 具有硅胶涂层、管身充起锥形接口、排泄锥形接口、球囊和阀组成，球囊材质为天然乳胶，阀材质为聚丙烯。 型号：8Fr-30Fr | 首次挂网 | /
2026411 | 手术室 | 一次性使用静脉留置针 | 股动脉穿刺使用，18G,51mm | 首次挂网 | /
2026412 | 手术室 | 一次性使用可视封堵支气管插管 | 1.能够实现侧卧位下可视封堵，有效解决位移问题。2.损伤更小，提升患者舒适性。3.可以实时监测套囊状态，能够随时调整套囊封堵状态。 | 首次挂网 | /
2026308 | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 | 眼科手术辅助用品，用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。 | 三次挂网 | /